Pakiet nr 2 – załącznik nr 8.2 do SIWZ

Modyfikacja z dnia 03/09/2014 r.

Opis parametrów technicznych

Serwer sieciowy – 1 zestaw

Serwer

Producent:………………………………………..

Nazwa/Model: ……………………………………

| Elementy składowe | Wymagany parametr graniczny | Opis oferowanego asortymentu / spełnienie parametru granicznego |
| --- | --- | --- |
| płyta główna | dwuprocesorowa rekomendowana przez producenta procesora |  |
| procesor | ilość rdzeni nie mniejsza niż 6 (sześć) |  |
| liczba zainstalowanych procesorów | 2 szt. |  |
| częstotliwość taktowania procesora | Minimum 2,1 GHz |  |
| wewnętrzna pamięć cache | minimum 15 MB pamięci podręcznej L3 |  |
| pamięć operacyjna | minimum 64 GB ( 4 x 16GB) |  |
| częstotliwość szyny pamięci | minimum 1866 MHz |  |
| ilość banków pamięci | minimum 24 gniazda |  |
| typ pamięci | PC3-14900 RDIMM albo PC3-15000 RDIMM |  |
| kontroler dysku twardego | RAID Controller minimum 1024 MB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0) |  |
| wewnętrzny dysk twardy | 5 x 300 GB SAS 6G 10k obr/min 2,5” Hot-Swap 8 x 1TB SATA 6G 7.2k obr/min 2,5" Hot Swap (kompatybilne z serwerem) |  |
| wewnętrzne wnęki napędów | min. 16 na 2,5 calowe dyski podłączane podczas pracy |  |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Przód: 1x video, 2x USB, Tył: 1x video, 4x USB, 1x serial, 1x RJ45 Management port GbE, 4x RJ45 GbE, dodatowo 2x USB wewnątrz (hypervisor i USB tape) |  |
| adapter graficzny | Zintegrowany TAK/NIE |  |
| interfejs sieciowy | minimum 4-port GbE |  |
| napęd | DVD-RW |  |
| mysz | optyczna PS2 lub USB |  |
| klawiatura | PS2 lub USB |  |
| zasilacz | 2 szt. minimum 550 W, podłączany podczas pracy, nadmiarowy |  |
| obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server , Red Hat Linux, SUSE Linux, Microsoft Hyper-V, VMware, Citrix XenServer |  |
| komplet nośników instalacyjnych | tak |  |
| oprogramowanie monitorujące i zarządzające serwerem | tak |  |
| typ obudowy | stelażowa (2U) |  |
| wyposażenie niezbędne do montażu w szafie | tak |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu instalacji |  |

…...……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy